## Sheet1
Sample | Date | Position | Wt. (mg) | Rt (s) | Width (s) | Area (Vs) | Ampl (mV) | dD (‰) | %H | Comments
C-POND | 2015-12-10 | 82 | 0.342 | 131.3 | 122.3 | 89.143 | 4123 | -201.6629 | 4.3949
MIRROR | 2015-12-10 | 83 | 0.358 | 131.3 | 107.2 | 43.122 | 1935 | -185.1847 | 2.031 | small peak | 0.79
L-POND | 2015-12-10 | 84 | 0.375 | 131.5 | 123.5 | 91.683 | 4171 | -184.1149 | 4.1224
O-POND | 2015-12-10 | 87 | 0.381 | 131.3 | 117.9 | 64.849 | 2961 | -197.1116 | 2.8699
Y-015 | 2015-12-10 | 88 | 0.353 | 131.9 | 100.1 | 22.291 | 922 | -157.6084 | 1.0647 | small peak | 1.65
CLEAR | 2015-12-10 | 89 | 0.345 | 131.3 | 113.1 | 58.452 | 2665 | -215.0621 | 2.8567
Y-025 | 2015-12-10 | 90 | 0.382 | 131 | 123.3 | 92.163 | 4311 | -234.6008 | 4.068
MORG | 2015-12-10 | 91 | 0.394 | 131 | 121.6 | 90.442 | 4234 | -233.1789 | 3.8705
Z-POND | 2015-12-10 | 92 | 0.361 | 131.7 | 117.9 | 67.44 | 3030 | -199.994 | 3.1499
HEATHER RAW | 2015-12-10 | 93 | 0.337 | 131.5 | 125.4 | 111.307 | 5158 | -151.8445 | 5.5691
HEATHER CONDO | 2015-12-10 | 94 | 0.343 | 131.3 | 122.7 | 91.741 | 4261 | -150.532 | 4.5098
MIX RAW | 2015-12-10 | 95 | 0.338 | 131 | 125.8 | 111.221 | 5258 | -154.8771 | 5.5483
MIX COND | 2015-12-10 | 96 | 0.329 | 131.5 | 120.2 | 72.169 | 3262 | -161.8586 | 3.6987
|  | min | 0.329 | 131 | 100.1 | 22.291 | 922 | -234.6008 | 1.0647
|  | max | 0.394 | 131.9 | 125.8 | 111.307 | 5258 | -150.532 | 5.5691
Normalization standards | [9 empty] | exp dD
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 3 | 0.362 | 131 | 118.1 | 124.363 | 6059 | -120.6215 | 5.7926 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 13 | 0.332 | 131.3 | 120.8 | 115.678 | 5563 | -121.9788 | 5.8749 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 25 | 0.348 | 131 | 124.8 | 121.975 | 5864 | -120.2898 | 5.9099 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 37 | 0.344 | 131 | 124.8 | 121.542 | 5853 | -121.4233 | 5.9574 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 49 | 0.335 | 131 | 124.6 | 116.419 | 5635 | -121.8534 | 5.8596 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 61 | 0.356 | 131 | 127.5 | 125.895 | 6011 | -122.3842 | 5.9628 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 73 | 0.338 | 131.7 | 129.4 | 118.47 | 5389 | -119.4284 | 5.9099 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 85 | 0.363 | 131.7 | 130.2 | 130.965 | 6074 | -119.9033 | 6.0833 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-12-10 | 97 | 0.353 | 131.3 | 127.7 | 123.252 | 5861 | -122.3903 | 5.8872 | -121.6
[7 empty] | avg | -121.1414 | 5.9153
[7 empty] | sd | 1.1099 | 0.081306
CBS (Caribou hoof, powdered) | 2015-12-10 | 15 | 0.326 | 131.3 | 120.4 | 115.014 | 5544 | -198.2875 | 5.9487 | -197
CBS (Caribou hoof, powdered) | 2015-12-10 | 51 | 0.342 | 131 | 124.6 | 120.079 | 5784 | -197.8091 | 5.9201 | -197
CBS (Caribou hoof, powdered) | 2015-12-10 | 99 | 0.34 | 131.5 | 131 | 122.609 | 5730 | -196.6796 | 6.0804 | -197
[7 empty] | avg | -197.5921 | 5.9831
[7 empty] | sd | 0.82564 | 0.085495
KHS (Kudo horn, powdered) | 2015-12-10 | 14 | 0.356 | 132.1 | 125.4 | 122.276 | 5618 | -55.6813 | 5.7914 | -54.1
KHS (Kudo horn, powdered) | 2015-12-10 | 50 | 0.364 | 130.8 | 125.6 | 126.942 | 6189 | -56.4593 | 5.8802 | -54.1
KHS (Kudo horn, powdered) | 2015-12-10 | 98 | 0.347 | 131.9 | 131.9 | 122.796 | 5439 | -52.5103 | 5.9668 | -54.1
[7 empty] | avg | -54.8836 | 5.8795
[7 empty] | sd | 2.0918 | 0.08774
Secondary check standards
AK Moose - new (hair, powdered) | 2015-12-10 | 38 | 0.343 | 132.7 | 130.6 | 122.317 | 5360 | -189.4812 | 6.0129
Animas River algae I (powdered) | 2015-12-10 | 75 | 0.81 | 131 | 129.2 | 132.502 | 6350 | -235.4598 | 2.7582
AZ Elk (hair, powdered) | 2015-12-10 | 86 | 0.341 | 131 | 128.3 | 119.929 | 5673 | -105.5599 | 5.9301
BWB-II - new (baleen, powdered) | 2015-12-10 | 27 | 0.337 | 131 | 122.3 | 116.208 | 5612 | -108.5753 | 5.8143
CCHIX-1 (feathers, powdered) | 2015-12-10 | 39 | 0.353 | 131 | 128.1 | 128.781 | 6215 | -104.7158 | 6.1513
Chitin - TCI (powdered) | 2015-12-10 | 74 | 0.348 | 131.3 | 130.8 | 126.235 | 5906 | -27.7592 | 6.1163
Grizz 2 (hair, powdered) | 2015-12-10 | 62 | 0.358 | 131 | 125.6 | 115.98 | 5524 | -103.0618 | 5.4625
IAEA-085 (hair, powdered) | 2015-12-10 | 26 | 0.359 | 130.8 | 120.6 | 117.591 | 5726 | -69.1194 | 5.5229
TURK-1 (feathers, powdered) | 2015-12-10 | 63 | 0.363 | 130.6 | 127.1 | 122.963 | 6008 | -64.8207 | 5.7116