## Sheet1
Sample | Date | Position | Wt. (mg) | Rt (s) | Width (s) | Area (Vs) | Ampl (mV) | dD (‰) | %H | Comments
67 | 2015-11-04 | 44 | 1.09 | 140.7 | 124.1 | 114.773 | 5488 | -168.3429 | 1.6451
68 | 2015-11-04 | 45 | 0.421 | 140.7 | 121 | 109.185 | 5212 | -162.0522 | 4.0518
69 | 2015-11-04 | 46 | 0.621 | 140.7 | 121.2 | 111.255 | 5340 | -164.5173 | 2.799
70 | 2015-11-04 | 47 | 1.619 | 141.1 | 122.7 | 127.719 | 6132 | -148.9269 | 1.2325
71 | 2015-11-04 | 48 | 0.402 | 140.9 | 124.6 | 118.71 | 5659 | -139.1933 | 4.6135
72 | 2015-11-04 | 52 | 0.493 | 140.9 | 124.1 | 101.504 | 4796 | -146.9093 | 3.2167
|  | min | 0.402 | 140.7 | 121 | 101.504 | 4796 | -168.3429 | 1.2325
|  | max | 1.619 | 141.1 | 124.6 | 127.719 | 6132 | -139.1933 | 4.6135
Normalization standards | [9 empty] | exp dD
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 3 | 0.35 | 140.7 | 118.1 | 130.056 | 6340 | -120.5585 | 5.8054 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 13 | 0.341 | 140.9 | 120.8 | 128.822 | 6160 | -120.5715 | 5.9021 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 25 | 0.357 | 140.7 | 123.5 | 136.11 | 6604 | -121.0608 | 5.9565 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 49 | 0.338 | 142.3 | 126 | 129.384 | 5717 | -122.3772 | 5.9804 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 61 | 0.352 | 140.7 | 124.6 | 132.602 | 6411 | -120.2867 | 5.8854 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 64 | 0.34 | 140.7 | 122.3 | 128.391 | 6261 | -119.2192 | 5.8996 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 67 | 0.352 | 140.7 | 125.4 | 132.759 | 6421 | -121.8137 | 5.8924 | -121.6
Keratin - SC Lot SJ (powdered) | 2015-11-04 | 70 | 0.351 | 140.7 | 125.8 | 131.603 | 6372 | -120.2386 | 5.8577 | -121.6
[7 empty] | avg | -120.7658 | 5.8974
[7 empty] | sd | 0.98285 | 0.05428
CBS (Caribou hoof, powdered) | 2015-11-04 | 51 | 0.337 | 140.7 | 123.1 | 128.189 | 6196 | -198.5549 | 5.9428 | -197
CBS (Caribou hoof, powdered) | 2015-11-04 | 72 | 0.353 | 140.7 | 124.1 | 135.264 | 6617 | -198.4454 | 5.9865 | -197
[7 empty] | avg | -198.5002 | 5.9646
[7 empty] | sd | 0.077463 | 0.030947
KHS (Kudo horn, powdered) | 2015-11-04 | 14 | 0.342 | 140.2 | 118.5 | 127.812 | 6293 | -55.7176 | 5.8387 | -54.1
KHS (Kudo horn, powdered) | 2015-11-04 | 50 | 0.339 | 140.7 | 122.1 | 128.261 | 6278 | -54.8329 | 5.911 | -54.1
KHS (Kudo horn, powdered) | 2015-11-04 | 71 | 0.345 | 141.9 | 126.2 | 131.345 | 5883 | -55.423 | 5.9479 | -54.1
[7 empty] | avg | -55.3245 | 5.8992
[7 empty] | sd | 0.45051 | 0.055563
Secondary check standards
Animas River algae I (powdered) | 2015-11-04 | 66 | 0.362 | 141.3 | 110.6 | 58.855 | 2691 | -238.4722 | 2.5401
AZ Elk (hair, powdered) | 2015-11-04 | 68 | 0.339 | 140.9 | 124.6 | 123.108 | 5914 | -106.0266 | 5.6735
BWB-II - new (baleen, powdered) | 2015-11-04 | 27 | 0.343 | 140.4 | 122.1 | 128.909 | 6273 | -109.7815 | 5.8716
CCHIX-1 (feathers, powdered) | 2015-11-04 | 39 | 0.363 | 140.4 | 123.1 | 143.031 | 7032 | -106.3329 | 6.1559
Chitin - TCI (powdered) | 2015-11-04 | 65 | 0.357 | 140.7 | 124.4 | 130.028 | 6361 | -30.382 | 5.6903
CHS (cow hoof, powdered) | 2015-11-04 | 69 | 0.354 | 140.7 | 124.1 | 133.367 | 6486 | -182.4122 | 5.8859
Grizz 2 (hair, powdered) | 2015-11-04 | 62 | 0.366 | 140.2 | 120.6 | 129.668 | 6458 | -91.7697 | 5.535
IAEA-085 (hair, powdered) | 2015-11-04 | 26 | 0.36 | 140.4 | 121.4 | 131.57 | 6454 | -66.2637 | 5.7098
TURK-1 (feathers, powdered) | 2015-11-04 | 63 | 0.337 | 140.7 | 123.1 | 131.862 | 6399 | -63.4106 | 6.113